# Опросный лист

для заказа датчика уровня акустического ЭХО-АС-01

Наименование предприятия ___________________________________________________________________________________

Адрес предприятия __________________________________________________________________________________________

Фамилия________________________________________________________	 Должность ________________________________

Телефон ___________________________	 Факс ______________________	Email _____________________________________

Дополнительная комплектация (встроенные блоки)

блок токового выхода (0 – 5), (0 – 20), (4 – 20) мА			ДА                                НЕТ

блок RS-232							ДА                                НЕТ

блок RS-485							ДА                                НЕТ

блок уставок сигнализации 					ДА                                НЕТ

Контролируемая среда						____________

Характеристики контролируемых сред

Температура							____________

Радиоактивность						____________

Химическая активность						____________

Избыточное давление						____________

Температура воздуха окружающего первичный преобразователь	____________

Диапазон измерения уровня					____________

Допускается ли установка первичных преобразователей,

выполненных из пластика (-50 - +150 оС) 				ДА                                НЕТ

Количество:							____________

Требования по связи с компьютером (контроллером сбора информации):    	   ДА	  	НЕТ

Расстояние от прибора до компьютера (м)_______________________________________________________________

Дополнительные сведения:

Эскиз.

Способ прокладки кабеля.