###### Карта заказа

###### Заявка № ___________  от «___» ________20__ г.

###### Расходомер-счетчик электромагнитный COMAC CAL FLOW 38
(промышленный  расходомер)

- Количество однотипных приборов _____ шт

- Исполнение :  Раздельное ___ ;   Компактное ___ (при «раздельном»  исполнении длина кабеля от ЭБ до ППРа  до 30м)  ___м

- Электронный блок (табло) : Стандартный _____; Фронтальный___: Панельный____.

- Номинальный диаметр DN _______ Доступны диаметры из ряда: (6,8,10,15,20,25,32,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300,350,400 мм)

- Способ монтажа: «Сендвич»____;   фланец____;

резьбовое EN1092___;    пищевой/фитинг DIN11851___;      зажим/клэмп___,

- Давление: PN10___; PN16__; PN25__; P  N40___.

- Футеровка:  Мягкая резина____;  Резина для питьевой воды___; PTFE__;   PFA___;   PEEK (Dn6-Dn10)____;    PFDF (Dn6-Dn10)____; керамика (Dn15-Dn80)____.

- Электроды;  нерж. сталь____;  hastelloy C4__;  титан __;  тантал__;  платина___.

- Степень защиты:  IP65 (стандарт)___;       IP67__;        IP68__.

- Выходы: импульсный/токовый__;

импульсный/токовый+ 4-20мА____;

импульсный/токовый+RS485* ____;

импульсный/токовый+4-20мА+RS485*___;

*для Rs485 протокол M-BUS/MOD-BUS RTU протокол

11) Питание: АС (переменный ток) 230В____;

DC(постоянный ток) 24В____.

12)Диапазон измерений (Qmin/Qmax):   1:60(стандарт) ___;      1:100 ___; 1:200____

13) Тип жидкости _______________,  температура жидкости, °С______

Примечание: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ После выбраного значения параметра поставить Х

Наименование предприятия_____________________________________

_______________________________________________________________

Ф.И.О.  заполнявшего  «Карту заказа»_____________________________ Подпись____________

Заполните данную форму и отправьте в ООО НПП «Водомер»,

Тел. (050) 400-37-58, 067-533-81-83, 057-760-13-99

e-mail: sale@vodomer.com.ua