ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа расходомера-счетчика факельного ( попутного ) газа GF868/GM868 фирмы GE Panametrics

Пожалуйста, сообщите как можно больше информации о конкретном применении заказываемого прибора. В случае необходимости консультации или помощи при выборе конфигурации прибора, обращайтесь, пожалуйста, в Компанию Пергам.

| Фамилия: |  | Дата: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Должность: |  | Телефон: |  |
| Организация: |  | Факс: |  |

| Адрес организации (включая индекс): |  |
| --- | --- |
| Адрес установки (если другой): |  |

| Потребность: |  | В настоящее время: |  | Через 12 мес. |  | Через 2-3 года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Характеристика среды и установочные данные

Пожалуйста, приведите следующие данные для каждой точки измерения расхода.

| Состав газа, включая азот, в % по объему (если возможно, то приведите полный состав газовой смеси с указанием концентрации каждого компонента): |  |
| --- | --- |

| Нормальное содержание газов, ослабляющих сигнал (% об.): |  | СО2 |  | Н2 |  | Другой |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Нормальное содержание коррозионных газов (% об.): |  | Влажный H2S |  | Хлориды |  | Другой |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Объемный расход: | Единицы |  | Минимум |  | Максимум |  | Номинальный |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Массовый расход: | Единицы |  | Минимум |  | Максимум |  | Номинальный |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Двунаправленный поток: | ( Нет | ( Да |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Число Рейнольдса: |  |  | Минимум |  | Максимум |  | Номинальное |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Вязкость: | Единицы |  | Минимум |  | Максимум |  | Номинальная |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Плотность или молекулярный вес: | Единицы |  | Минимум |  | Максимум |  | Номинальная |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Влажность газа: | Единицы |  | Минимум |  | Максимум |  | Номинальная |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Давление: | Единицы |  | Минимум |  | Максимум |  | Номинальное |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Температура: | Единицы |  | Минимум |  | Максимум |  | Номинальная |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Характеристика среды и установочные данные (продолжение)

| Капли жидкости: | ( Нет | ( Да | Если есть, то указать размер и % (об.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Твердые частицы: | ( Нет | ( Да | Если есть, то указать размер и % (об.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Установка преобразователей ( датчиков )/измерительного участка

( первичный прибор )

| Наружный диаметр трубопровода: |  | Толщина стенки: |  | Материал: |  | Давление: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Примерная длина прямолинейных участков: | До места установки |  | После места установки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Расположение точки измерения расхода: | ( В главном коллекторе | ( Между сепаратором и трубой факела2 | ( Другое |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ( Вертикальная труба | ( Горизонтальная труба |  |
|  | ( Перед емкостью | ( После емкости |  |
|  | ( Перед сепаратором | ( После сепаратора |  |

| Измерительный участок: | ( Не требуется | ( Требуется |
| --- | --- | --- |

Если требуется измерительный участок, то укажите следующее:

Параметры измерительного участка:

| Местные сопротивления в трубопроводе: |  |
| --- | --- |
| Закладные конструкции в трубопроводе для монтажа датчиков давления и температуры: | Да: | ( | Размеры: |  |
|  | Нет: | ( |  |
| Требуемый вид подсоединения к трубопроводу: | ( Фланцевый | Размер: |  | Давление: |  | Материал: |  |
|  | ( Сварка |  |  |  |  |  |  |
|  | ( Другой |  |  |  |  |  |  |

| Тип измерительной ячейки: | Скос 90( (расстояние между ультразвуковыми преобразователями 9 или 10 дюймов): | ( |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | С угловым вводом: | ( |  |
|  | Однократного отражения: | ( |  |
|  | Другой: | ( |  |

Требования к проведению испытаний измерительного участка:

| Испытания под давлением: |  | кгс/см2 (изб.) | Длительность испытаний: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Неразрушающие испытания: | Сварные швы |  | Металл основной конструкции |
| --- | --- | --- | --- |
| Среднее давление: |  |  |  |
| Низкое давление: |  |  |  |
| Рабочее давление: |  |  |  |

| Сертификация материалов: | Нет: | ( |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DIN50049 3.1.B : | ( |  |
|  | Другое: | ( |  |

| Защитное покрытие трубы измерительного участка: |
| --- |
|  | Нет: | ( |  |
|  | Только краска и грунт: | ( |  |
|  | Другое: | ( |  |

Установка преобразователей ( датчиков ) /измерительного участка

(продолжение)

| Установка датчиков : | ( - Установка датчиков с использованием механизмов, обеспечивающих возможность извлечения ( установки ) датчиков в трубопровод без остановки потока ( установка на патрубок широкопроходных задвижек и сальниковых механизмов ( лубрикаторов )). |
| --- | --- |
|  | ( - Установка датчиков в простые трубчатые держатели с фланцами. Будет требуется останова трубопровода для извлечения ( установки ) датчиков. |
| Установка патрубков: | ( Не требуется | ( Требуется | (стандартный диаметр отверстия 60 мм) |
| Если требуется: | ( Горячая врезка | ( Холодная врезка |

| Категория зоны в месте установки ультразвуковых преобразователей: | ( Опасная | ( Безопасная | ( Безопасная водонепроницаемая |
| --- | --- | --- | --- |
| При использовании преобразователей в опасных зонах, укажите: | Класс |  | Категорию: |  | Группу: |  |

|  | Специальные требования: |  |
| --- | --- | --- |

Измеряемые параметры

| Требуемые единицы объема: | ( Рабочие м3 | ( Нормальные м3 | ( Массовый расход |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (Нормальные м3 и массовый расход требуют ввода значений температуры и давления) |

| Требуемые единицы скорости: | ( м/с | ( Другие |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Требуемые единицы массового расхода | ( кг/час | ( Другие |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Требуемый аналоговый выход: | ( 4-20 мА |  | ( Другой |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ( Стандартный | ( Изолированный |

| Импульсный выход на сумматор: | ( Прямой поток | ( Обратный поток | ( Нет |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реле сигнализации предельных отклонений и неисправностей: | ( Стандартные | ( Герметичные | ( Нет |  |

| Специальные требования: |  |
| --- | --- |

Требования к установке электронного блока расходомера

( вторичный прибор )

| Категория зоны в месте установки электронного блока: | ( Опасная | ( Безопасная | ( Безопасная пылевлагонепроницаемая |
| --- | --- | --- | --- |
| При использовании преобразователей в опасных зонах, укажите: | Класс |  | Категорию: |  | Группу: |  |

| Необходимая длина кабеля от электронного блока до преобразователей (300 м максимум): |  | м |
| --- | --- | --- |

| Параметры окружающей среды в месте установки электронного блока (коррозионные газы, температура, влажность и т.д.): |  |
| --- | --- |

| Параметры окружающей среды в месте подключения кабеля к ультразвуковым преобразователям (коррозионные газы, температура, влажность и т.д.): |  |
| --- | --- |

Требования к установке электронного блока расходомера (продолжение)

| Питание: | ( 100(120 В переменного тока, 50/60 Гц | ( 220(240 В переменного тока, 50/60 Гц |
| --- | --- | --- |
|  | ( 12(28 В постоянного тока | ( Другое____________________ |

| Место установки электронного блока: | ( Внутри помещения | ( На открытой площадке |
| --- | --- | --- |

| Исполнение корпуса: | ( Пылевлагонепроницаемое NEMA-4X | ( Взрывозащищенное NEMA-7 |
| --- | --- | --- |
|  | ( Монтаж в стойку 482,6 мм |

| Молниезащита: | ( Соединения датчиков | ( Цепи питания |
| --- | --- | --- |
|  | ( Токовые выходы 4-20 мА | ( Токовые входы 4-20 мА |

| Другие способы защиты: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ( Отдельное помещение или шкафной щит | ( Экран | ( Продувка воздухом под избыточным давлением | ( Другой |  |

Специальные требования (калибровка, дополнительные функции, диапазоны измерения, формат данных, запись данных, суммирование и т.д.):________________________________________________________________________________________

Проблемы при эксплуатации расходомеров факельного газа,
используемых в настоящее время в данном производстве

| Применяемые расходомеры: |  |
| --- | --- |
| Проблемы с применяемыми расходомерами: |  |

Фотография или эскиз установки

Приведите схему трубопроводной линии до и после точки измерения расхода с указанием основных элементов и примерных размеров; укажите предполагаемое место установки преобразователей и расстояние между ними и электронным блоком. Перечислите обычные и специфические источники акустического или электромагнитного шума, источники сильной вибрации, коррозии и другие существенные факторы, которые могут препятствовать проведению измерений.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- В случае заказа двухканальной модели расходомера GF868 повторить все вопросы для второго канала на дополнительных страницах.