ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа счетчика жидкости

с вихревым расходомером «Ирга-РВ»

Заказчик/Конечный заказчик   ______________________________________________________

Почтовый адрес   ________________________________________________________________

Юридический адрес   _____________________________________________________________

Отв. лицо (должность, ФИО)  ______________________________________________________

Телефон/факс   _______________________________  e-mail ____________________________

1 Характеристики жидкости

| 1.1 Измеряемая среда |  |
| --- | --- |
| 1.2 Наименование агрессивных (коррозийных) примесей и их предельная концентрация, % |  |
| 1.3 Изб. давление, МПа, мин_______ ном _______ макс_______ |
| 1.4 Расход жидкости, м3/ч, мин_______ ном _______ макс_______ |
| 1.5 Температура жидкости t, °С, мин ном макс |
| 1.6 Плотность жидкости ρ (t)*, кг/м3 |  |  |  |  |  |
| 1.7 Кинематическая вязкость ν (t)*, сСт |  |  |  |  |  |
| 1.8 Коэффициент температурного расширения жидкости в рабочем диапазоне температур, I/°С: _______________________ (заполнять, если требуется измерение массового расхода) |
| 1.8 Единицы измерения количества жидкости: тонны м3 |
| 1.9 Температура окружающей среды, °С ________ |

* Плотность и вязкость необходимо указывать при соответствующих значениях температуры

2 Характеристики трубопровода

| 2.1 Прямой участок для монтажа расходомера, мм |  |
| --- | --- |
| 2.2 Внутренний диаметр на участке для монтажа, мм |  |
| 2.3 Наружный диаметр на участке для монтажа, мм |  |
| 2.4 Материал трубопровода |  |

3 Комплект поставки  				 Всего комплектов

| 3.1 Вычислитель «Ирга-2» Да Нет | выходной сигнал _______________________ |
| --- | --- |
| 3.2 Расходомер «Ирга-РВ» Да Нет | выходной сигнал _______________________ |
| 3.3 Датчик давления Да Нет | требуемый тип _______________________ |
| 3.4 Датчик температуры Да Нет | требуемый тип _______________________ |
| 3.5 Монтажный комплект для расходомера жидкости | №1 №2 нет |
| Монтажный комплект №1 – ответные фланцы, метизы, прокладки Монтажный комплект №2 – комплект №1 плюс прямые участки к расходомеру |
| 3.6 ПО для связи «Ирга-2» с компьютером (интерфейс): | RS-232 RS-485 |
| 3.7 Дополнительное оборудование ________________________________________________ |

4 Взрывобезопасность         Да         Нет

Дата заполнения «___» ______ 20____        Отв.лицо от Заказчика _______________________

Подпись

# Text boxes

жидк.